**中国科学院紫金山天文台**

**光子探测器采购项目**

**竞争性磋商文件**

**中国科学院紫金山天文台**

**2018年07月**

**目 录**

[第一部分 竞争性磋商采购邀请 3](#_Toc435523630)

[第二部分 供应商须知 5](#_Toc435523631)

[第三部分 项目采购需求 12](#_Toc435523648)

[第四部分 竞争性磋商文件格式 20](#_Toc435523662)

# 第一部分竞争性磋商采购邀请

中国科学院紫金山天文台对光子探测器进行竞争性磋商采购。现邀请合格的供应商前来投标。

1、项目名称：中国科学院紫金山天文台光子探测器采购项目

2、采购编号：PMODM2018007

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购人：中国科学院紫金山天文台

5、限价金额：人民币**96**万元人民币（**玖拾陆**万元人民币）

6、采购内容：**光子探测器8台/套**

7、供货周期：自签订合同后90天内

8、供应商资格要求：

遵守相关的国家法律、法规、规章和规范性文件，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件规定的下列条件：

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）应标单位需具有备有效的GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证证书或等效认证证书；

9、答疑时间：2018年8月2日9：00-17：00

 联系人：华园园 电话：15905177322

10、答疑地点：南京市栖霞区元化路8号（南大科学园内）中国科学院紫金山天文台仙林园区。

11、响应文件递交开始时间：2018年8月2日9：00（北京时间）。

12、响应文件递交截止时间暨开启时间：2018年8月8日9：00（北京时间）。

13、响应文件递交地点暨开标地点：南京市栖霞区元化路8号（南大科学园内）中国科学院紫金山天文台仙林园区2-311房间或后续最终通知的房间（若需改变）。

14、评审方法和标准：综合评分法；总分100分，其中：商务部分10分，技术指标30分，投标报价60分。

15、凡对本次采购提出询问，请按以下联系方式联系。

单位名称：中国科学院紫金山天文台

地 址：南京市元化路8号

邮 编：210034

电 话：025-83332063

传 真：025-83332063

手 机：15905177322

电子信箱：hyy@pmo.ac.cn

联 系 人：华园园

# 第二部分 供应商须知

## 一、供应商资格

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，或境外注册公司。

2.具有良好的财务状况；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.品牌代理资格。

## 二、委托

供应商需持有法人代表身份证明书，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》。

## 三、采购竞争性磋商费用

供应商自行承担参加采购竞争性磋商有关的全部费用。

## 四、采购原则

1.按照“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，采用竞争性磋商采购的方式进行。

2.本项目采购工作遵照《中华人民共和国政府采购法》等规定执行。

3.转让与分包

中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成该项目，不得向他人转让。部分非主体、非关键性工作需要分包的，必须经采购人同意后方可分包，接受分包的单位需具备相应资质，并不得再次分包。

## 五、响应文件的基本要求

1.供应商应按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性。

2.响应文件及供应商与采购人的往来信函/传真，除项目技术要求、设备型号、专业术语、专用名词和计量单位外，均应以中文书写。

3.除在技术规格中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

4.响应文件中的报价一律用人民币、欧元或美元填报，汇率以开标当天基准价换算。

## 六、响应文件的组成

**1.响应文件由商务与技术两部分组成。**

**2.商务部分响应文件由下列主要内容组成**

（1）供应商应答索引表

（2）响应函

（3）供应商营业执照

（4）商业条款偏离表

 **3.技术文件由下列内容组成（包括但不限于）**

（1）报价一览表

（2）分项报价表

（3）供货周期

（4）技术条款偏离表

## 七、响应文件格式

供应商应按“竞争性磋商文件”中提供的“文件格式”填写。若有些内容需要填写，文件无格式要求的，供应商可自行制定。

## 八、报价

1.供应商按照 包干制 进行报价。

2.报价应是“竞争性磋商文件”所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。

3.最低报价不能作为中标的保证。

## 九、响应文件的数量、签署及有关规定

1.供应商的响应文件应填写全称，同时加盖印章。

2.响应文件中必须由法人代表或授权代表签署的，必须按要求签署。

3.响应文件的封装：商务部分与技术部分统一装订成册，（壹正壹副）；如果正本与副本不符，以正本为准；并单独提供报价一览表壹份。

4.响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本、副本”字样。

5.响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法人代表或授权代表（同一签署人）签字。

6.响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 十、响应文件的装订、密封与标记

所有供应商的响应文件应按竞争性磋商文件的要求装订。封口处应有供应商单位法人代表（授权代表）的签章以及供应商单位公章。封皮上写明采购编号、采购项目名称及供应商名称，同时应有法定代表人（授权代表）签章及加盖其单位公章，注明“响应文件”字样。

## 十一、响应文件开启

竞争性磋商小组按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开启工作。

## 十二、评审

1.评审由竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组由3名及以上单数成员组成。竞争性磋商小组成员按照评审办法分别对响应文件进行评审。

2.评审原则及办法

（1）遵循公平、公正、科学、择优的原则及“同等质量，价格最优”原则；

（2）评审严格按照《中华人民共和国政府采购法》中规定的要求以及竞争性磋商文件的要求和条件进行。

3.开启时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

（1） 响应文件无供应商盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2） 响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3） 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（4） 供应商法定代表人未按竞争性磋商文件规定参加开启会，又无指定代理人（法定代理人委托书为准）或虽参加开启会议但不能出示有效身份证件证明其身份的；

（5） 存在弄虚作假或更改响应文件内容的；

（6） 扰乱采购竞争性磋商秩序，经劝阻无效的；

（7） 响应文件送达逾期的；

（8）方案经评审后认定为不能满足竞争性磋商文件要求或不合格的。

4..本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组将根据本评审办法与标准，对供应商进行独立打分，并推荐综合排名第一的供应商为预中标人。当排名第一的放弃中标时，采购人应按排名先后顺序确定综合得分第二名的供应商为本项目的预中标人，依次类推，当排名为第三名的供应商也放弃中标机会时，采购人应对本项目重新组织招标。当综合评分相同时，依据供应商技术服务部分、商务部分的得分确定排序。

5.评分内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（10） | 1.企业法人营业执照副本或境外企业合法证明材料 | 2 |  |
| 2. 若为销售代理商须提供代理资质证明。 | 2 |  |
| 3提供法定代表人授权委托书以及委托代理人身份证复印件境外企业需提供类似证明材料 | 2 |  |
| 4.质保期不小于1年 | 2 |  |
| 5.供货周期 | 2 |  |
| 技术服务部分（30分） | 依照第三部分采购需求中的技术参数评分 | 30 | 满足每一条技术参数得满分30分，每偏离一条扣两分，扣完为止。如果偏离任何加星条款，直接否决该投标。 |
| 价格部分(60分) | 60 | 满足竞争性磋商文件需求且价格最低的报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价/投标报价）×60 |
| 总计 | 100 |  |

6.评分说明

1）供应商综合得分说明：

 价格部分得分与其他部分得分平均值之和即为综合评分法的评标总得分。

2）获得最高综合得分的供应商将被推荐为合格的候选供应商。

3）如果供应商综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的候选供应商：

（1）报价低的； （2）技术评估得分高的； （3）商务评估得分高的；

4）如果竞争性磋商小组认为有必要，可以要求供应商介绍相关情况。供应商必须本着诚实信用的原则，实事求是地陈述。如发现有弄虚作假行为，将取消其资格。

## 十三、评审过程的保密

1.响应文件开启后，直至向候选供应商发出中标通知书时止，凡与审查、澄清、评价和竞争性磋商有关资料以及意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

2.评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及竞争性磋商意见方面向评审小组成员施加任何影响，该供应商被取消投标资格，其投标按废标处理。

## 十四、中标通知

1.在有效期内，以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以传真的形式，但需要进行书面确认。

2.中标通知书是中标合同的一个组成部分。

## 十五、签订合同

中标人接到中标通知书后10日内，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同或做出响应，否则采购人可取消其中标资格。

## 十六、报价

1.所有报价均以人民币、欧元或者美元报价。

2.每个响应供应商只允许投一种方案和报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.费用限价为：96万元，超过该价格上限将导致投标无效。

# 第三部分 项目采购需求

一、项目组成概述

光子探测器8台/套，其中四套带滤光盘。

# 二、技术参数

2.1 Sensor type: Front illuminated

2.2 Shutter Type: Rolling with Global Reset

2.3 Active Pixels: ≥4K×4K

2.4 Pixel Size: ≥9um\*9um

2.5 Full Well Capacity ≥70000 electrons

2.6 Frame rate: ≥24fps

2.7 Read Noise:≤3.7 e-

2.8 Dynamic Range: ≥86 db

2.9 Peak QE: ≥70%

2.10 Cooling: 40℃ below Ambient

2.11 Dark Current: ≤0.15eps @-20℃

2.12 Interface: USB3.0/ fiber optical

2.13 Data Bit Depth: ≥16bit

2.14 Ex Trigger: Yes

2.15 电源线/数据线长度：≥20m

2.16 视场角：≥13度

2.17 滤光盘：5 position ,65mm square filters

# 三 验收

1验收依据：

按技术协议验收。

2验收方式：

设备到场后，在供方工程师指导下进行设备安装，设备安置到位后进行初检，包括型号、规格、数量、配置、技术资料、外观等检验。设备初检完成后将进行设备的通电测试，进行实际的设备运转，全面检验设备的各项功能指标是否正常，是否能够达到技术协议规定的要求，符合技术协议及合同描述之各项功能。完成设备验收，双方签收验收报告。

3验收内容：

1. 设备交付到用户指定处，供需双方清点货物，确认无误签收货物清单报告；提供原厂质量合格证明；在供需双方在场的情况下，安装调试设备，并对用户方操作人员进行技术培训，使用户方技术人员能够独立操作设备；
2. 按技术协议和装箱单验收配置、附件及相关文件资料验收，验收合格，供需双方签订正式验收报告。如验收不合格，由此产生的退、换货等费用由供方负责。

# 四付款方式、供货周期、质量保证、设备调试与培训

1付款方式：签订合同预付50%，收到到货通知付40%，验收合格后付10%

2供货周期：签字合同之日起90天内供货

3质量保证:

1. 供方保证所提供设备为性能合格稳定的新设备；
2. \*设备自正式验收合格之日起具有12个月质保期。

4设备调试与培训:

1. 供方协助设备安装就位并免费调试；
2. 供方免费对用户方使用人员进行技术培训，以用户方能正确操作为准。

# 五售后服务

1供方提供全天候24小时电话技术支持，设备如出现故障，供方应在1小时内提供电话技术服务，除重大故障外（如机械部件损坏等）供方人员在2日内到达招标人现场，排除故障，恢复设备正常运行，免费维修或更换有质量缺陷的部件；

2质保期外，供方保证以成本价提供备件和终身维修；

3供方不定期巡查，免费技术咨询；

4供方提供免费升级服务。

# 第四部分 响应文件格式

## 一、供应商提交文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

1. **供应商应答索引表**
2. **竞争性磋商响应函**
3. **报价一览表**
4. **项目报价测算明细表**
5. **法定代表人身份证明书**
6. **法人代表授权委托书**
7. **资格证明文件（如：公司营业执照、资质证书、体系认证等资格文件）（须加盖本单位公章）**
8. **相关业绩证明材料（提供合同复印件）（须加盖本单位公章）**
9. **商务条款偏离表**
10. **响应文件密封袋封皮格式**
11. **密封条格式**

### 附件一、供应商应答索引表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 供应商应答内容 | 在响应文件中所在页码 | 备注 |
| 1 | 同类型项目成功案例 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 服务项目偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 品牌代理授权证书 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 付款方式：签订合同预付50%，收到到货通知付40%，验收合格后付10% | 同意或不同意 |  |  |
| 5 | 签字合同之日起90天内供货 | 同意或不同意 |  |  |

### 附件二、竞争性磋商响应函

致：

1、在研究了项目的竞争性磋商文件后，我们愿意按人民币、欧元或者美元（大写） 元，（小写） 元的总价遵照竞争性磋商文件的要求承担采购的服务，服务周期为自签订合同后6个月。

为此，提供投标须知规定的全部响应文件，包括：响应文件正本壹份，副本贰份；报价一览表壹份。

2、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的开标日起的有效期内（见前附表）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2）.具有良好的财务状况；

3）.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4）.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）.具有备有效的GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证证书或等效认证证书；

6）.具有3年内（2015年1月1日以来），3项以上的同类产品销售的经历；

4、提供投标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、报价一览表。

5、按竞争性磋商文件要求提供的服务的报价详见报价一览表。

6、我方承诺：完全理解响应文件中报价超过响应文件开启时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守竞争性磋商文件的规定。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺接受竞争性磋商文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者招标机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人或者招标机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标机构同意，在招标过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

 供应商：（全称）（盖章）

 法定代表人或其授权代表：(签章)

 供应商地址：

 邮政编码 ：

 电话：

 传真：

 日期： 年 月 日

### 附件三、报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 服务周期 |  |
| 总报价（元） | 小写 |  |
| 大写 |  |
| 备 注 |  |

供应商（全称）： （盖章）

法人代表或授权代表： （签章）

日期： 年 月 日

### 附件四、项目报价测算明细表

 单位：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价****（元）** | **备注** |
| 1 | 人员工资 |  |  |
| 2 | 设施设备运行维护费 |  |  |
| 3 | ............. |  |  |
| 4 | ............. |  |  |
| 5 | ............. |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 10 | 合 计 |  |  |
| 总价 |  |  |

 供应商（全称）： （盖章）

 法人代表或授权代表： （签章）

 日期： 年 月 日

### 附件五、法人代表身份证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系的法定代表人。就

项目，签署上述服务的谈判文件、进行

合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

供应商（全称）： (盖章)

法定代表人： (签章)

 日期： 年 月 日

### 附件六、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(供应商全称)的法定代表人，现授权委托(全权代表姓名)为全权代表，参加贵单位组织的项目（采购标编号：）竞争性磋商采购活动，全权处理招标活动中的一切事宜，我均予以承认。 代理人无转委权。特此委托！

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

供应商（全称）： （盖章)

法定代表人： (签章)

日期： 年 月 日

### 附件七、资格证明文件

### 附件八、相关业绩证明材料

### 附件九、商务条款偏离表

如供应商提交的响应文件商务条款及合同条款与竞争性磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足竞争性磋商文件要求的供应商需应答“完全满足竞争性磋商文件的全部要求”。

 项目名称：

 项目编号：

 供应商名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **竞争性磋商文件条目号** | **竞争性磋商文件商务文件要求** | **响应文件的应答** | **说 明** |
| 1 |  |  | 完全满足竞争性磋商文件的全部要求 |  |
| 2 |  |  |  |  |

供应商（全称）： （盖章）

法人代表或授权代表： （签章）

日期： 年 月 日

### 附件十、响应文件密封袋封皮格式

**采购编号：**

**竞争性磋商文件**

中国科学院紫金山天文台：

兹报送项目响应文件。

其中响应文件正本 份，副本 份，报价一览表 份。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表： （签章）

 **在2018年月日（开启时间）前不得启封**

### 附件十一、密封条格式

（单位公章）

**密 封 条**

20 年 月 日封，在 20 年 月 日 时前不得启封

 （单位公章）